遵义市妇幼保健院

核磁共振搬迁市场询价需求

1. 整体搬迁
2. 从遵义市妇幼保健院中华路院区搬迁至新蒲院区指定位置（包含拆机、搬运、组装、调式以及搬迁过程中涉及的设备材料)。
3. 搬迁完成后，调试设备、图像清晰并能正常使用。

二、搬迁使用材料初步预算

1.液氦：约760升；

2.高纯氦气：1瓶；

3.铜管：约100米；（紫铜管外径16mm壁厚1mm及外径12mm壁厚0.7mm各50米，包保温材料及布管）

4.PPR 水管：约100米；（DN25\*3.5mm）

5.铜芯电源线：约150米；3\*10+2

6.配电柜：2个；

三、投标人可实地勘察，根据实际情况进行报价（提供明细），最终报价包含税费、运输费、材料费、人工费等费用，其他不在产生任何费用 。

联 系 人：刘先生

联系电话：0851-23221266