遵义市妇幼保健院

宫腔镜冷刀系统市场询价调研项目需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字超高清医用摄像系统（含摄像头） |  | 国产 | 台 | 1 |
| 2 | 26寸医用高清液晶监视器 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 智能LED冷光源 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 医用灌注泵 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 图文信息管理系统 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 6 | 高档仪器台车 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 7 | 12度旁视内窥镜 | 22Fr×230mm | 国产 | 支 | 1 |
| 8 | 外鞘 | 26Fr×200mm | 国产 | 把 | 1 |
| 9 | 闭孔器 |  | 国产 | 把 | 1 |
| 10 | 单动直剪刀 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 3 |
| 11 | 双动弯剪刀 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 3 |
| 12 | 弯剪刀（钩型） | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 2 |
| 13 | 组织取出钳 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 14 | 弯分离钳 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 15 | 无损伤钳 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 16 | 2×3齿抓取钳 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 17 | 0°分离钳（直型） | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 18 | 双极电凝钩(钳) | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 19 | 双极电凝棒 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 20 | 双极电凝抓钳 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 21 | 双极电缆线 | 3米 | 国产 | 条 | 1 |
| 22 | 单极电缆线 | 3米 | 国产 | 条 | 1 |
| 23 | 单极电凝钩 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 24 | 单极电凝棒 | Ф3.3mm×370mm | 国产 | 把 | 1 |
| 25 | 清洁杆 | Ф3mm×340mm | 国产 | 把 | 1 |
| 26 | 密封帽 |  | 国产 | 个 | 10 |
| 27 | 毛刷 |  | 国产 | 把 | 10 |
| 28 | 等离子射频体手术系统 | 等离子射频发生器 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 29 | 脚踏开关 |  | 国产 | 副 | 1 |
| 30 | 手术电极 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 31 | 双极电切内窥镜 | 12°内窥镜 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 32 | 操作器 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 33 | 外鞘 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 34 | 内鞘 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 35 | 可视镜鞘 |  | 国产 | 支 | 1 |
| 36 | 消毒盒 | 镜子及器械消毒 | 国产 | 个 | 1 |
| 37 | 宫腔镜微型剪刀 | Ф1.6mm×340mm | 国产 | 把 | 5 |
| 38 | 宫腔镜微型钳 | Ф1.6mm×340mm | 国产 | 把 | 2 |