设备技术参数及维修内容

设备一：

设备名称：内窥镜

型    号：Y201222

生产厂家：YOUSHI

损坏情况：

1、物镜损坏；

2、镜片损坏；

3、图像模糊。

维修内容：

1、更换物镜；

2、更换损坏镜片；

3、清理及调整光学系统；

4、调校目镜组；

5、重新校对图像；

6、密封内窥镜。

设备二：

设备名称：宫腔内窥镜

型    号：8986402

生产厂家：Richard Wolf GmbH

注册证号：国械注进20183221524

损坏情况：

1、光纤缺损；

2、物镜损坏；

3、镜片损坏；

4、没有图像。

维修内容：

1、更换管子总成和光纤

2、更换物镜；

3、更换损坏镜片；

4、清理及调整光学系统；

5、调校目镜组；

6、重新校对图像；

7、密封内窥镜。