信息机房维保服务招标参数

一、设备运维服务

1.资产管理

（1）资产核查登记

根据我院中华路院区、新蒲院区已购置的信息化设备，由运维人员协助信息科录入设备基本信息和其他相关信息，实现信息化设备台账信息管理，应包括设备基本信息、管理维护信息等资产信息。

基本信息包括设备名称、设备编号、设备图像、设备类型、设备型号、生产日期、安装日期、验收日期、质保日期、制造商、供应商等。

管理维护信息包括工作状态（工作、停用等）、管理机构、安装位置（如弱电井设备，明确所在线路名称及编号、楼栋弱电井）、维护负责人姓名、维护负责人联系电话等。

相关信息所归属的信息化工程名称、上联设备、下联设备等。

（2）配置核查与备份

运维人员定期对我院运维设备进行配置核查，并进行相关信息的备份，在所核查设备相关信息发生变动时应及时更新。

（3）设备与线缆标签维护

按照标准提供线缆规范整理，如：跳线/配线架整理，线路捆扎等。针对陈旧老化、原有标识不清或标识脱落，导致无法准确定位的线路线缆，通过使用专业寻线仪器快速查找和隔离绝大多数难于发现的、隐藏的或是捆扎在一起的光纤、网线等线缆，并为线缆统一标识。

（4）端口对应表维护

根据对网络布线系统进行勘查调研的结果，制作统一规范的布线系统位置对应表、配线架端口与交换机端口对应表，发现标签标志破损残缺的及时进行更新，以及信息终端设备与配线架端口、交换机端口对应表等，为网络故障快速定位及规范管理提供基础管理数据。

2.网络巡检维护

根据对网络布线系统进行勘查调研的结果，绘制全面的布线系统拓扑图提交院方信息科保存，从而使网络维护人员对现有的布线系统各组件的物理分布充分掌握，简化并加速故障的诊断和排除。

（1）安全设备的维保内容包含：包含但不限于软、硬件升级、授权更新、病毒库更新、特征库更新等服务，对于非硬件因素影响产品自身正常使用或对整个安全系统有影响的，须及时进行产品功能升级，同时需提供维保设备所需备件。

（2）网络设备维保内容包括：设备的安装、调试及网络系统的优化；为保证信息系统安全运行，保障业务系统正常运行，可及时得到产品更换、维修和技术支持，快速解决故障。对提供《设备清单》内过保核心设备提供原厂维保服务授权承诺函，保障设备正常运行及专业技术人员进行网络调整优化，安全策略加固调优，针对维保设备清单提供的备品备件需为原厂备件，确保突发事故导致软硬件设备故障，保障业务系统正常运行，可及时得到产品维修和专业技术支持，快速解决故障。

（3）服务器维保内容包括：服务器硬件故障更换、操作系统安装及优化。对《设备清单》内要求的核心服务器更换备品备件均须为原厂备品备件。

（4）其余设备如机房供电（含电源分配系统）、制冷设备（含室内机、空调外机、蒸发器等）、环控设备、机房监控等均需提供专业的维保服务，故障后及时更换件备品备件配件。

（5）备件要求：本次项目中备件类型众多，且都是过保设备，保证业务系统持续健康运行是一项重点工作，在备品备件库中，如果能确定部分故障，维修使用该部分可替换的备品和备件，如果不能确定故障，按照整机故障处理。对《设备清单》内要求的原厂备品备件须建立常用设备备品备件库并提供库房证明文件。

为保证网络安全运行，中标方在保证系统完全运行的前提下逐项对损坏且不稳定运行影响业务的交换机设备进行更换。

须提供专业技术支持以便完成故障的处理和备品备件的更换。本次维保清单，在维保期内不论任何软硬件故障，需进行免费原厂备品备件更换；

（6）以上所有费用均包含在本合同费用中，院方不再另提供备件及费用。

- 二、网络安全托管服务

- 1.网络安全保障

（1）为了切实保障整体信息安全，中标方应提升网络安全保障能力、确保数据安全，实现对院方信息网络系统7*24小时监管，对出现的安全问题及时处置闭环，保证系统安全运行、数据安全可靠，因处理不及时造成损失的，由中标方负责。

（2）通过技术手段及各种安全工具、软件等实现服务器及用户终端的安全，杜绝因病毒感染、网络攻击等造成数据泄漏、设备损坏及服务器宕机等。

（3）进行网络维护及管理，对网络中存在的风险及漏洞进行有效的防护，杜绝出现网络系统瘫痪、网络设备损坏及各种网络攻击而导致效率降低等。

（4）对信息网络系统进行防护，不出现因系统遭受攻击导致业务效率降低；对系统进行有效的加固，对数据进行必要的安全防护，不出现因各种原因导致的数据的非法篡改、删除、泄漏、盗取、加密破坏等，确保数据有效、完整、安全、可用。

（5）对所有安全问题的平均响应时间达到5分钟以内，对漏洞、威胁、事件的监测预警准确率达到99%；对高危可利用漏洞、高级威胁和安全事件，闭环率可以做到100%；对重要事件和威胁，闭环时长可以控制在1小时以内；对一般的事件和威胁，闭环时长可以控制在2小时以内；对新型威胁，闭环时长能做到24小时以内；提供7*24小时服务，发现威胁及时处理。

（6）针对重大活动的安全保障服务，包括人员及设备，必要时须提供现场服务。

（7）每周提交《安全服务运营报告》、每月提交《综合分析报告/运营月报》、每季提交《网络及数据库安全分析报告》、每半年提交《安全风险综合分析评估报告》；对于发现的可能影响网络及系统安全的事件可根据需要提交相应的《威胁分析与处置报告》《事件分析与处置报告》《安全通告》等，报告根据需要可以电子邮件或书面形式出具。

（8）安全服务清单：按照（附件：设备清单）内容执行。

2.网络架构优化服务

在服务期间，将协助我院制定合同范围内设备的性能分析优化。

（1）根据负载均衡对系统资源负载提供监控服务

通过负载监控服务，可以准确了解系统资源的实际负载能力，帮助我院降低性能管理的复杂性，同时提供资源优化的依据，协助我院对性能需求增长进行分配和管理。

（2）根据负载均衡对系统瓶颈提供分析预测服务

通过负载监控和性能分析服务的结合，协助我院定位产生瓶颈的真正原因和影响系统的严重的程度。同时依据数据的增长趋势，预测应用负载的发展趋势。

（3）对网络及安全设备系统、特征库升级服务

根据我院现网的核心网络设备、安全设备等骨干设备，进行对系统版本升级至对应产品供应商官网指定的最新稳定版本，安全设备特征库需定期进行与供应商官网的漏洞库进行实时更新升级，降低业务系统运行的风险，提高我院业务系统运行效率。

（4）对新蒲院区数据中心网络进行重新规划调整实施服务

需对我院新蒲院区数据中心网络进行版本升级、授权变更及重新调整部署实施，出具实施方案与信息中心网络运维人员进行讨论评估后进行确认实施，保障将现有的网络故障通过网络优化后保障我院的业务稳定运行、减少因设备故障及系统宕机时候影响业务的连续性。

（5）对数据中心核心网络、安全设备策略明细规划整改服务

协助我院对业务系统的端口及业务流梳理，根据现有的安全设备依据业务系统所运行的情况，进行端口级别的安全策略明细划分调整整改，做到策略与业务流进行匹配，降低数据泄露、勒索病毒等安全事件发生概率，并根据我院现有的安全产品官网所发布的系统版本、特征库版本做好及时更新，从而防护好我院网络安全故障的发生。

（6）对态势感知平台的联动策略规划整改服务

协助我院对数据中心态势感知平台与现有的安全设备如核心交换机、路由器、防火墙、日志审计、堡垒机、数据库审计等网络安全设备做好实时的态势感知平台联动、软件版本和特征库版本升级至最新稳定版本，整改前期规划不合理的组网（需出具整改方案供信息科进行审核评估后实施），能有效的在大屏中进行展示，实时观察核心业务流的流向，对网络安全的实时监测保障好业务正常运行。

对态势感知平台的威胁流量监测中，基于威胁计分算法精准识别恶意IP，通过智能研判自动分类恶意类型：非法外联、外网攻击、内网传播、暴力破解、利用成功等。态势感知平台关联分析流量告警，精准研判威胁告警，联动旁路阻断技术，实时封堵外网攻击IP地址，从而保障我院的业务系统正常运行。

（7）对新业务、网络安全设备等新增支持服务

协助我院对新业务系统、网络设备、安全设备等设备进行扩容或者新增，提供设备入网和业务系统入网的规划和技术支持服务保障、对安全设备的风险性进行评估技术支持保障。

（8）运维管理平台及IP地址规划服务

根据我院的运维管理平台，将数据中心机房的核心骨干设备端口互联互通标识标签梳理出端口对应表，对我院的网络、服务器、存储、安全等设备进行纳管监控。

需将我院核心骨干网络拓扑情况梳理及展示，每月进行拓扑架构的确认及更新，做好IP地址和VLAN、VXLAN的新规划、管理和更新，IP地址表每季度进行更新提交网络负责人。

3.网络巡检

对整体网络设备进行系统巡检，提供设备运行状态、端口流量、策略匹配、网络日志等指标的检查，预防网络故障，及时发现性能和容量瓶颈，降低网络故障风险，提供巡检记录。主要要求有：

（1）提供不低于1次/周的平台核心网络巡检，巡检范围包括：核心路由交换设备、核心（安全设备）防火墙、核心网络、核心运维管理平台、网络审计设备等并输出设备运行报告和巡检报告。

（2）平台网络巡检的主要指标为端口流量、主要端口丢包率、路由和安全策略匹配数量，巡检记录提供主要指标截图。

4.故障响应

提供7×24小时硬件故障现场响应/诊断/排除，连通性故障诊断/排除，设备性能故障诊断/排除，并针对重大节假日提供现场保障。支持服务在解决故障时，最大限度做好故障恢复，恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于1小时解决故障，应立即提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

（1）硬件故障现场响应/诊断/排除：

当我院硬件出现故障，引起网络中断或性能严重下降时，在接到我院报障后及时到达现场，对故障进行诊断，查明原因，根据故障原因采取不同的处理措施。

（2）连通性故障诊断/排除：

当我院网络连通性、业务主机系统出现故障，在接到我院报障后及时到达现场，对故障进行诊断，查明原因，采取相应处理措施，最终排除故障。

（3）设备性能故障诊断/排除：

当我院设备性能出现下降或不稳定现象，在接到我院报障后进行远程故障诊断，并提供解决办法；如果远程协助方式不能排除故障时，需到达现场，对故障进行诊断，查明原因采取相应处理措施，最终排除故障。

（4）安全攻击事件诊断/防御：

当我院系统遭遇安全攻击事件时，在接到我院报障后及时到达现场，采取相应技术措施，保障系统安全，并对攻击事件进行分析，提取攻击事件证据，针对相应攻击类型提供防御措施。

（5）服务器运维服务

提供不低于1次/周的服务器系统巡检，技术服务包括健康检查、主机系统配置调试、主机系统故障诊断处置、服务器备件更换、固件与补丁升级、安全加固等。

（6）磁带库、备份一体机、存储设备运维服务

针对现有磁盘阵列性能优化、数据备份与恢复策略、网络存储设备等设备及系统的各类存储、磁带库、备份一体机、提供巡检、配置管理和故障响应支持服务。

针对我院现有的磁带库、备份一体机、存储设备目前部分设备没有最大化可用性的进行输出优化整改方案进行评估，并对此类设备未及时投入使用中的进行重新部署实施，将所有的软硬件升级至官网最新稳定版本，保障我院的信息化设备资源能有效、高效的进行运行。

针对我院的备份一体机，需协助做好数据异地备份，及业务的恢复验证。

5.安全服务

（1）资产识别与梳理：

资产发现与识别：借助安全工具对资产进行全面发现和深度识别，并在后续服务过程中触发资产变更等相关服务流程，确保安全运营中心中资产信息的准确性和全面性；结合安全工具发现的资产信息，进行资产的全面梳理。

（2）安全现状评估：

（2.1）安全现状评估：包含脆弱性、病毒类事件、攻击行为、失陷类事件等安全现状的评估。

（2.2）系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描，对发现的问题进行处置。

（2.3）弱口令分析与管理：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。针对不同行业提供行业密码字典，有针对性地进行弱口令检测并修复，并将检测发现的问题通过报告系统跟踪修复状态，对发现的问题进行处置。

（2.4）基线配置核查：检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于账号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、文件系统权限、访问控制等配置情况。

（2.5）病毒事件：分析判断主机是否感染了病毒，根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在勒索病毒等；分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态，根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞；确认文件是否感染了蠕虫病毒等，并修复失陷的代码，对发现的问题进行处置。

（2.6）针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点，对发现的问题进行处置。

（2.7）失陷主机及潜伏威胁：对失陷主机进行分析研判（如后门脚本类事件），与管理人员进行修复；分析主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，对威胁主机进行断网处理，与信息科对主机进行安全处置。含：对外攻击、APT C&C通道、隐藏外联通道等行为，对发现的问题进行处置。

3.漏洞管理

（1）漏洞扫描与验证：需提供不少于每月一次的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可能造成的危害。

（2）漏洞优先级排序：通过漏洞扫描工具识别系统安全漏洞，结合多种信息对识别的洞提供修复优先级排序、提供客观的漏洞修复优先级指导。排序依据不以漏洞危害等级作为唯一的修复依据，应包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报三个维度，并提出切实可行的漏洞修复方案并进行及时修复。

4.威胁管理

（1）结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志 等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态，发现各类安全事件，并自动生成报告。

（2）威胁分析与通告：实时监测网络安全状态，对攻击事件自动响应编排，及时进行分析与预警，攻击事件包含非境内黑客攻击事件、高级黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件（提供安全事件（如暴力破解）编排，需对当前安全事件处置状态）；对病毒事件自动化响应编排，及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型。

5.事件管理

（1）根据医院当前网络安全现状和业务情况，针对常见高发性安全事件类型的应急处置，提升医院网络安全事件的响应处置效率，有效止损。

（2）基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件 进行紧急响应和处置的解决方案。

（3）实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析，经过海量数据脱敏、聚合发现安全事件。

6.超融合软件整改要求

因本院前期建设的项目内网8台超融合服务器加虚拟化软件平台使用，因前期项目中所采购的虚拟化软件与采购的超融合服务器硬件兼容性和故障发生的频率性问题，频繁影响到我院的核心业务系统出现故障。

（1）现需对8台超融合服务器虚拟化软件，替换国产品牌超融合虚拟化软件，本次项目中所需替换国产的超融合虚拟化软件，需与前期我院所采购的8台超融合服务器硬件上能达到兼容、并和现网运行的VM软件能达到无代理快速迁移保障业务的持续性运行。

（2）国产品牌，超融合软件授权，配置≥16颗CPU授权（包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络管理授权）；

（3）支持在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理；

（4）在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作；

（5）支持多种块存储协议，包括iscsi，块存储协议；

（6）支持通过B/S管理界面对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置；

（7）提供≥1年软件原厂技术支持服务，加盖供应商厂商鲜章。采购人保留在供应商中标后进行产品测试的权利，如发现虚假应标将取消中标资格并追究相关法律责任。

（8）支持的虚拟机操作系统:windows、linux、统信UOS、麒麟、欧拉、龙蜥等主流操作系统。

三、服务响应需求

1.人员驻场服务

运维驻场服务方式

（1）日常运维人员：

提供至少2名驻场专职运维人员在我院指定的办公场所，为基础设施、重要业务、信息设备等提供现场保障、运维服务，协同信息科共同完成医院相关工作。信息科定期对驻场人员考核，中标方对考核不合格人员进行更换，如年度内派遣人员多次不合格，院方有权终止合同。中标方如需更换驻场人员，需与院方提前沟通并确认，不得随意更换驻场人员。（加班及值班轮值费用包含在本合同费用中，院方不再另行支付）。

- 专业技术驻场人员

- 自合同签订6个月内至少派一名技术工程师进行机房网络设备梳理，网络优化等相关工作。

（2.1）生成每周工作周报并填写重要业务和网络连通性日常巡检记录表。

（2.2）根据我院所使用的服务、网络、安全设备品牌及型号情况，为更好的完成运维服务。需协助信息科对数据中心的网络规划设计、熟悉新网络技术和原理、应用路由协议及医院的业务流量走向规划和设计，能协助对网络安全等保测评过程中对应的网络、安全、服务器、存储、超融合等设备软件版本、特征库的升级和补丁修复，协助医院做好短期、中期的信息化建设计划，并按照计划配合医院实施。

（2.3）应根据院方运维服务要求，并参照有关通信和信息系统运行的服务标准建立针对本项目的完善的服务管理机制，保障承诺的服务内容得以高质量实施。

（2.4）根据本项目的实际情况，应采用项目经理负责制，由项目经理全权负责本项目的管理工作。

（2.5）应建立针对本项目的完善的服务管理机构，并设立对应的服务咨询中心，提供专门的后端技术服务支持队伍，以协调解决安全及运维服务中遇到的问题，确保联络沟通渠道的畅通。服务咨询人员和工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

（2.6）在我院现场成立驻场项目组，项目组设置现场负责人，现场负责人负责项目服务的现场管理。除现场项目组外，提供本项目的的二线技术支持，以处理现场人员不能解决的问题。项目组二线支撑人员应由资深网络工程师、软件工程师、安全工程师、服务器工程师、存储工程师等组成。

项目经理要从整体上对服务工作进行紧密跟踪和管理，协调与我院之间的重大问题。在合同范围内，项目经理有充足的二线人员调动权，必要时能够直接快速调动二线人员解决问题。

所有参与本项目的项目组成员都与用户签订保密协议。

项目组驻场人员遵照我院安排的日常及重保期间值班表履行服务工作，工作期间严格遵守我院的相关工作管理规定。

保证项目组驻场人员队伍的稳定性，不得频繁调换驻场人员，否则我院将有权投诉或降低对服务质量评分。若因特殊原因必须进行驻场人员调换，必须事先向我院申请（并提供拟新派驻人员基本信息），经我院审核批准后才可调换，且新驻场人员必须符合同等资质条件。

项目组驻场人员未经申请并获审批同意，不能擅离职守。项目组驻场人员确需离开工作岗位的，应首先知会我院负责人，并阐明原因，之后可由项目经理向上级主管提出申请，经上级主管审批并提出工作交接方案，报我院审批，我院收到申请后在两个工作日内作出书面答复。我院同意后，方能办理内部的请假手续，并在规定的时间内返回工作岗位。

驻场人员应遵守医院相关制度和规定，按时上下班，严禁私自将医院资料转交第三方，否则由此造成的任何后果，由中标方及个人承担相应责任。驻场人员因休假等原因无法上班时，中标方须指派相同能力的人员代班，代班人员应尽可能固定，并提前通知院方，经院方同意后方可上岗。

2.协助我院开展网络运维知识培训

服务交付过程中有详细的培养与培训体系，通过培训体系为我院运维人员提供专业的培训服务。

（1）培训频率：每季度不低于1次培训

（2）培训方式：以在线或者现场集中学习方式。含培训直播、录播，文档自学习、故障处理流程、技术咨询等培训方式。

（3）培训内容：软硬件技能和技术能力培训；我院的新员工培训、老员工新、网络安全知识、医疗信息化网络安全案例相关学校培训等，需根据我院信息化建设方面所指定的方向进行灵活选择培训课程。

3.安全应急演练服务支持

运维服务工程师协助我院按照相关要求，结合安全风险应急处置的相关要求，完善我院网络安全应急预案，模拟应急响应事件发生的场景，通过对事件频发、危害性高、影响范围大的特定信息安全事件进行演练，并对演练进行总结。

（1）应急演练技术支持

根据既定的应急演练内容，确定应急演练对象和场景，制订应急演练方案。

（2）充分利用备份系统、测试环境，模拟各类突发事件进行演练，确保演练达到实战效果。演练前应根据我院实际进行备份系统及测试环境的搭建。

（3）应急演练前要对参加演练的人员进行培训，包括熟悉机房环境、熟悉报告流程、熟悉故障处理技术手段等。

（4）利用演练情况认真查找信息系统安全运行保障中存在的问题和薄弱环节，及时进行整改，完善应急保障措施和预案，实行应急预案制订、演练、修改完善、再演练的全过程管理。并输出应急预案、应急演练方案、应急演练报告等资料。

（5）渗透测试技术支持

对我院的重要业务系统，通过模拟黑客入侵重要应用系统，进行可控的、非破坏性的渗透测试和分析，发现潜在的安全隐患和漏洞，并针对安全隐患提出解决办法，切实保证信息系统安全,并通过随后的整改、加固工作降低重要应用系统安全风险。

（6）制定渗透测试方案和渗透测试计划，通过渗透测试发现业务应用系统既有安全漏洞后，需协助指导相关业务软件方进行整改修复，渗透测试频率需保障每季度1次。

（7）对安全设备访问控制、安全漏洞、特征库版本升级及定期做漏洞扫描，检查网络中存在的各种安全隐患，提供整改方案并执行实施。

（8）在网络安全攻防演习与保障值守时期提供保障技术支持：根据我院安全设备运行情况进行模拟网络安全攻防演练并输出相关报告，在每年度省医疗相关单位组织的攻防演练需现场进行网络安全加固及运维保障值守支持。

四、服务维保设备清单（清单）

| 中华路院区设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 位置 | 设备型号 |  |  |  | 数量 | 单位 | 设备描述 |
| 中华路院区 | 新大楼17楼机房 | IBM F24SAN SWITCH |  |  |  | 1 | 台 | SVC集群光纤交换机 |
|  |  | IBM 3630M4 |  |  |  | 3 | 台 | 手术示教音视频服务器、手术示教控制服务器 |
|  |  | ATEN KVM |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | IBM SVC节点 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | IBM SVC UPS |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | IBM V7000 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | IBM V7000存储 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | IBM V7000扩展柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | IBM 3850X5 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | IBM V3500存储 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | EMC VNX5100 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | IBM flex刀片服务器 |  |  |  | 1 | 套 | 刀箱1个，X440：2个，X240：6个 |
|  |  | 路坦力(联想)超融合 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | EMERSON libert RDU-A |  |  |  | 1 | 台 | 环境监控服务器 |
|  |  | DELL R420 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | huawei s5700 |  |  |  | 1 | 台 | 爱数集群交换机 |
|  |  | eisoo anystorage（爱数anyshare集群） |  |  |  | 1 | 套 | 爱数anyshare集群 |
|  |  | Lenovo thinkserver RS140 |  |  |  | 1 | 台 | RS140 |
|  |  | TL-ER5520G |  |  |  | 1 | 台 | TP-LINK路由器 爱数集群连通内外网用路由 |
|  |  | 光纤配线架 |  |  |  | 10 | 个 | LC-FC：9个、SC-LC：1个 |
|  |  | H3C交换机 |  |  |  | 1 | 台 | 银行交换机 |
|  |  | RG-EG1000M |  |  |  | 1 | 台 | 出口路由 |
|  |  | EMERSON IRS-A-SFL |  |  |  | 1 | 个 | 托盘 |
|  |  | emerson irs-a-sfc |  |  |  | 1 | 个 | 托盘 |
|  |  | RG-WALL-1600-SA |  |  |  | 1 | 台 | 外网防火墙 |
|  |  | RG-WG2000E |  |  |  | 1 | 套 | 网络站点保护系统 |
|  |  | RG-WS5302 |  |  |  | 1 | 台 | 无线AP管理器 |
|  |  | RG-S5750 |  |  |  | 3 | 台 | 服务器汇聚交换机、外网核心交换机、监控汇聚交换机 |
|  |  | RG-S12006 |  |  |  | 2 | 台 | 内网核心交换机（主)、内网核心交换机（从) |
|  |  | RG-WALL 1600-B-DE |  |  |  | 1 | 块 | 核心交换机板卡 |
|  |  | RG-EG2000CE |  |  |  | 1 | 台 | 无线网络网关EG2000 |
|  |  | emerson liebert RDU-A |  |  |  | 1 | 台 | 环境监控服务器 |
|  |  | hikvision vse2030B |  |  |  | 4 | 台 | 监控服务器、视频转发服务器、流媒体服务器、门禁服务器 |
|  |  | hik |  |  |  | 4 | 台 | 监控视频存储 |
|  |  | 深信服AF1210 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 深信服AC1300 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 天融信7000 |  |  |  | 1 | 台 | 网闸 |
|  |  | 空调：DME12MCSR |  |  |  | 2 | 套 |  |
|  |  | UPS主机：ITA 30KVA |  |  |  | 2 | 套 |  |
|  | 新大楼无线AP | AP320-I |  |  |  | 19 | 个 |  |
|  | 新大楼弱电井 | ruijie S2628 |  |  |  | 7 | 台 | 监控接入交换机 |
|  |  | ruijie S2928g-e |  |  |  | 10 | 台 | 监控接入交换机 |
|  |  | ruijie s5750 |  |  |  | 28 | 台 | 内外网接入交换机 |
|  |  | tplink 3424P |  |  |  | 4 | 台 | 无线POE交换机 |
|  |  | tplink-tl2218 |  |  |  | 2 | 台 | 无线POE交换机 |
|  | 行政楼弱电井 | ruijie s5750 |  |  |  | 6 | 台 | 内外网接入交换机 |
|  | 老住院楼弱电井 | ruijie s5750 |  |  |  | 6 | 台 | 内外网接入交换机 |
|  | 老住院楼机房 | ruijie s5750 |  |  |  | 1 | 台 | 汇聚交换机 |
|  |  | huawei s5700 |  |  |  | 1 | 台 | 内网交换机 |
|  |  | ibm 3650m3 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | huawei s9306 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 新蒲院区设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院区 | 设备用途 | 设备型号及安全设备授权需求描述 |  |  |  | 数量 | 单位 | 设备描述 |
| 新蒲院区 | 内网 | H3C MSR3620千兆综合业务网关(4GE Combo+2SFP,支持双电源,1U) |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心出口路由器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 150W 资产管理交流电源模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C SecPath F1050 防火墙主机 |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心出口防火墙（（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C SecPath F1000，AV 防病毒安全License，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F1000，IPS 特征库License，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F1000，应用识别特征库License，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C S10512 以太网交换机主机 |  |  |  | 2 | 台 | （★核心设备）核心交换机（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 交流电源模块,1200W |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C S10500 系列主控制引擎模块 |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | S10512交换网板,B类 |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | SFP+电缆3m |  |  |  | 2 | 条 |  |
|  |  | H3C S10500 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C WX3520H 无线控制器 |  |  |  | 1 | 块 | （★核心设备）核心无线控制器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 150W AC电源模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版-100节点-技术支持 |  |  |  | 1 | 套 | （★核心设备）全院运维管理系统（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版-50节点-技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-WSM无线业务管理组件-技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-WSM无线业务管理组件-500节点-技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C UIS-Cell 3010 G3 8SFF 超融合一体机 |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）全院运维管理服务器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  | 互联网 | H3C SecPath F1070 防火墙主机 |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心出口防火墙（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 150W交流电源模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C SecPath F1000，AV 防病毒安全License，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F1000，IPS 特征库升级服务，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath ACG1000-AE 应用控制网关设备 |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心出口上网行为管理（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C SecPath ACG1000-AE 特征库升级服务授权函，1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C S7506E 以太网交换机主机-非PoE |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心交换机 （含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 以太网交换机交流电源模块-650W |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C S7506E-NP交换路由引擎模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C S7500E 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  |  | H3C WX3520H 无线控制器 |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心无线控制器 （含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 150W 资产管理交流电源模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  | 设备网 | H3C S7506E 以太网交换机主机-非PoE |  |  |  | 1 | 台 | （★核心设备）核心交换机（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 以太网交换机交流电源模块-650W |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C S7506E-NP交换路由引擎模块 |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA) |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  |  | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  |  | H3C S7500E 16端口万兆以太网光接口模块 |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  | 接入层设备 | H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机 |  |  |  | 7 | 台 |  |
|  |  | H3C WA4320i-X-R |  |  |  | 76 | 台 |  |
|  |  | H3C S5560X-30C-EI L3以太网交换机主机 |  |  |  | 14 | 台 |  |
|  |  | H3C WT1024-X-24端口无线终结者 |  |  |  | 5 | 台 |  |
|  |  | H3C WTU430H |  |  |  | 85 | 台 |  |
|  |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 56 | 块 |  |
|  |  | H3C S5130S-52P-EI L2以太网交换机主机 |  |  |  | 112 | 台 |  |
|  |  | 风扇模块(SW，4028,风扇面板侧出风) |  |  |  | 28 | 块 |  |
|  |  | H3C S5130S-10P-HPWR-EI L2以太网交换机主机 |  |  |  | 21 | 台 |  |
|  |  | 150W 交流电源模块 |  |  |  | 28 | 块 |  |
|  |  | H3C WA5320 |  |  |  | 436 | 台 |  |
|  |  | H3C S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机 |  |  |  | 31 | 台 |  |
|  |  | H3C S5130S-28P-HPWR-EI L2以太网交换机主机 |  |  |  | 85 | 台 |  |
| 新蒲院区 | 内网防火墙 | H3C SecPath F5030 防火墙主机 |  |  |  | 3 | 台 | （★核心设备）数据中心核心安全设备及特征库（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C SecPath F5000系列,8端口SFP+模块 |  |  |  | 3 | 块 |  |
|  |  | H3C SecPath F5000系列,2端口QSFP+接口模块 |  |  |  | 3 | 块 |  |
|  |  | H3C SecPath F5000，IPS 特征库授权函-1年 |  |  |  | 3 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F5000，AV 防病毒特征库授权函-1年 |  |  |  | 3 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F5000，应用识别特征库授权函-1年 |  |  |  | 3 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath F5000系列,8端口GE模块 |  |  |  | 3 | 块 |  |
|  | 内外网网闸 | H3C SecPath GAP2000-A 安全隔离与信息交换系统设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | H3C SecPath IPC 4端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口千兆以太网光接口(SFP)模块 |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  | 负载均衡 | H3C SecPath L5000-C主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 负载均衡 | H3C SecPath L1000-E主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 数据库审计 | H3C SecPath D2030-G 数据库审计系统设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | WEB应用防火墙 | H3C SecPath W2040-G2 Web应用防火墙设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 安管一体机 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统标准版软技术支持-管理2个物理CPU |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecPath SysScan-V 系统和数据库漏洞库授权函,1年 |  |  |  | 1 | 份 |  |
|  |  | H3C SecPath SysScan-V系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecPath A2000-V100 运维审计系统软件功能技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecPath A2000-V系列 运维审计设备-技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecCenter CSAP综合日志审计平台 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecPath IPC 4端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口千兆以太网光接口(SFP)模块 |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  |  | H3C SecCenter X6010安管一体机设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 态势感知系统平台 | H3C SecCenter CSAP安全威胁发现与运营管理平台标准版主机设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | H3C SecCenter CSAP安全威胁发现与运营管理平台标准版-基础平台软件技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecCenter CSAP安全威胁发现与运营管理平台-基础版分布式流量探针组件授权函 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C SecCenter X2020-G主机设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  |  | H3C SecCenter X2000 2端口万兆以太网光接口模块(SFP+) |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 备份部分 | 40G QSFP+ 3m电缆 |  |  |  | 2 | 根 | （★核心设备）数据中心核心备份设备（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | 250W 交流电源模块（电源面板侧进风） |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C S6520X-54QC-EI L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  |  | 风扇模块(风扇面板侧出风) |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C UniStor X10516 G3 海量横向扩展存储(CTO主机) |  |  |  | 3 | 台 |  |
|  | 虚拟磁带库 | CT224-整机续保 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | 数据库一体机 | CLM X8-2 HC-整机续保 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | 备份一体机 | 备份一体机-整机续保 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | iMC | H3C iMC-EAD终端准入控制组件 |  |  |  | 1 | 套 | （★核心设备）数据中心运维管理平台（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版-25技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-EAD终端准入控制组件-200技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-EAD终端准入控制组件-500技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C iMC-EAD终端准入控制组件-50技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | SDN新网络控制器平台 | H3C DR1000应用驱动数据中心软件 |  |  |  | 1 | 套 | （★核心设备）数据中心核心SDN控制平台（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C DR1000应用驱动数据中心-100技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器基础软件技术支持 |  |  |  | 3 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器软件HA 技术支持 |  |  |  | 2 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器软件Overlay APP 技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C AD-DC VNF Manager软件技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器软件Service-Chain APP技术支持 |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器软件技术支持-管理1个overlay硬件网元 |  |  |  | 8 | 套 |  |
|  |  | H3C VCF控制器软件虚拟服务节点技术支持-管理1个节点 |  |  |  | 6 | 套 |  |
|  |  | H3C UniServer R4900 G3 8SFF CTO服务器 |  |  |  | 3 | 台 |  |
|  | 超融合 | 装配组件-H3C UIS-Cell 3010 G3 8SFF-UIS5Z13010G3-CTO超融合一体机-国内海外合一版 |  |  |  | 5 | 台 | （★核心设备）数据中心核心超融合服务器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  | 超融合 | 1、H3C UIS-Cell 3030 G3 12LFF-UIS5Z13030G3-CTO超融合一体机-国内海外合一版-续保； |  |  |  | 8 | 套 | （★核心设备）数据中心核心超融合服务器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  | 超融合软件 | 1、国产品牌，超融合软件授权，配置≥16颗CPU授权（包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络管理授权）； 2、为提高医院对超融合资源池的利用率，超融合软件支持使用一键分析虚拟机、主机的历史资源使用情况，从而提供有效的规划决策的数据支撑。提供产品功能截图并加盖设备厂商鲜章； 3、为简化医院对超融合平台的管理，超融合软件支持对整个平台实现网络拓扑管理，支持在网络拓扑页面查看当前网络配置情况、增删虚拟交换机、虚拟网卡、操作虚拟机等。要求提供第三方权威检测机构出具的检测报告检测结果并加盖设备厂商鲜章； 4、为提高医院数据中心的安全性，超融合软件须支持主流Windows、Linux、国产操作系统虚拟机无代理底层防病毒能力，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、统信、银河麒麟等，不需要在虚拟机或虚拟桌面中部署安全防护代理，对虚拟机数量无限制，提供产品功能截图并加盖设备厂商鲜章； 5、创建虚拟机，选择硬盘镜像和光盘镜像多种镜像方式，支持终端的方式访问虚拟机，而不依赖虚拟机远程工具，支持控制台设置密码； 6、支持ROW无损快照，存储卷快照对于性能影响≤10%，须提供证明材料并加盖设备厂商鲜章； 7、虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等； 8、支持默认的全局安全策略，支持在一个规则拓扑里配置一组虚拟机的网络安全策略，实现精细分组隔离；支持网络微分段，可视化、灵活、细粒度的安全组策略；支持设置网络的黑白名单，协议和端口号；支持一键隔离虚机； 9、支持设置告警类型（紧急、严重、一般、提示）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给医院管理员； 10、提供≥1年软件原厂技术支持服务，采购人保留在供应商中标后进行产品测试的权利，如发现虚假应标将取消中标资格并追究相关法律责任。 |  |  |  | 1 | 套 | 国产品牌，含原虚拟机迁移服务 |
|  | 流量分析一体机 | H3C NaviData 5200 G3 12LFF-BDAZ1ND5200G3B-(2*4208/4*16GB/2*300GB+10*6TB/1*RAID-2000(含掉电保护)/1*4端口360T千兆+1*2端口560FLR万兆网卡/2*550W/导轨/安全面板)大数据一体机(BTO)-国内版 |  |  |  | 2 | 台 | （★核心设备）数据中心核心超融合服务器（含1年原厂质保-官网可查） |
|  | 核心交换机 | 交流电源模块-2400W |  |  |  | 8 | 块 | （★核心设备）数据中心核心设备（含1年原厂质保-官网可查） |
|  |  | H3C S12504X-AF 以太网交换机风扇模块 |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C S12504X-AF 主控制引擎模块 |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C S12504X-AF 交换网板,H型(D类) |  |  |  | 4 | 块 |  |
|  |  | H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HB) |  |  |  | 2 | 块 |  |
|  |  | H3C S12504X-AF 以太网交换机主机 |  |  |  | 2 | 台 |  |
|  | S6860服务器交换机 | H3C S6860-30HF L3以太网交换机主机,支持24个SFP Plus端口,6个QSFP Plus或2个QSFP28端口 |  |  |  | 5 | 台 |  |
| 精密空调 |  |  | 维谛 | 7台 |  |  |  |  |
| UPS |  |  | 维谛 | 2台 |  |  |  |  |
| 环境监控 |  |  | 维谛 | 1套 |  |  |  |  |
| 备注：设备清单包含以上所有设备以及机房、弱电井、接线间里面相关设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 描述 | 院区 |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 信息科 | 日常运维人员 | 服从院方工作安排,协同信息科共同完成医院相关信息化工作 |  |  |  | 2 | 人 |  |
|  | 专业技术人员 | 网络优化、安全保障 |  |  |  | 1 |  | 需具备中级及以上工程师证书。 |

五、核心数据库维保内容及要求：

1.数据库巡检维护和管理：主要针对数据库一体机及院内各业务系统数据库的运行状况进行运维及巡检（至少每月一次），防患于未然，把问题消灭在萌芽状态。

2.现有系统的信息注册和登记：把现有的系统进行信息书面注册和登记，方便查询和故障诊断工作。

3.数据备份策略的建立与维护：建立完备的数据备份策略，包括本地备份和异地备份，并定期做测试性恢复。

4.数据库系统的紧急故障处理：当数据库系统发生紧急故障的时候，对数据库紧急故障的监测和处理。

5.数据库完整性检查：通过检查数据库的完整性以及索引的一致性，保证数据库的运行状态是正常的，数据完整性是一致的。

6.数据库的索引及业务优化：及时更新索引统计信息，保证程序的索引选择是正确的。

7.定期的工作状态汇报：定期向医院信息科提供数据库巡检报告，使医院能够了解数据库的运行状态。

8.数据库补丁更新：根据医院相关工作需求提供相应的数据库漏洞修复及补丁更新。

9.数据库运行优化：每季度根据巡检情况对数据库运行进行评估优化，定期运行日志清理，提升运行速度。

商务服务要求：

1.服务响应：

（1）服务响应时间：提供7*24小时（包含节假日）电话、远程技术服务及必要的现场服务的响应服务，电话服务响应时间10分钟内，远程服务响应时间20分钟内，现场服务响应时间2小时内。

（2）1级特大故障，如信息系统瘫痪，导致医院正常的业务无法开展，对院方造成严重损害。服务方工程师10分钟内负责提供远程处理，如仍不能解决，2小时内到达现场处理，48小时内修复。

（3）2级重大故障，如信息系统故障，还可以开展医院正常业务，但服务水平下降，对院方造成一定损害。服务方工程师15分钟内负责提供远程处理，如仍不能解决，2小时内到达现场处理，24小时内修复。

（4）3级一般故障，信息系统部分模块故障，不影响医院正常业务，对院方无明显影响。服务方工程师30分钟内负责提供远程处理，如仍不能解决，2小时内到达现场处理，24小时内修复。

（5）4级微小故障，较小的错误信息、不正确的结果或文档错误等，无明显影响。服务方工程师1小时内负责提供响应，24小时内修复。

2.服务要求响应：

（1）根据业务运行情况，定期（一季度一次）进行数据库的监控、调整、优化工作。

（2）数据库运维人员须指导软件业务人员进行SQL优化，如需业务软件进行配套的代码修改，费用由中标公司承担。

（3）提供数据库运维工具，实现一键生成巡检报告、AWR报告，实现一键杀锁、表空间扩容等功能；自动捕获TOP SQL语句；提高运维效率和规范。

（4）能够跟踪并捕捉业务的大容量数据表，为大表建立历史表，将在线大表的冷数据迁移至历史表，并实现业务程序的跨在线表和历史表的合并查询功能。如需业务软件进行配套的代码修改，费用由中标公司承担。

3.交付文档：

（1）《数据库运维巡检报告.doc》

（2）《数据库运维处理报告.doc》