消防设施维保服务调研需求
 
我院现有火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明疏散系统、防火卷帘、气体灭火系统等全套消防设施。目前原有维保周期即将届满，为持续保持消防设施常态化完好，需选取资质齐全、服务规范、响应及时的专业消防技术服务机构承接年度维保工作。
调研需求如下：
一、遵义市妇幼保健院中华路院区和新蒲院区消防维保面积约为142800平方米。
二、乙方提供24小时热线服务，在工作时间内（8：00-18：00）系统出现故障时，乙方自接到报修通知起，1小时内派员到达现场处理，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障则另行向甲方汇报商议解决的时间。在工作时间外出现的故障，乙方维保人员自接到报修通知，2小时内派员到达现场处理。为确保系统能尽快恢复正常，原则上系统故障修复不超过24小时，特殊情况经甲方书面同意后可适当延长故障处理时间。故障维修时，乙方必须就更换零配件的型号、规格、数量、价格及维修方案征得甲方同意，并在一周内修复故障。特殊情况未能按时修复的，乙方应书面通知甲方，告知其原因及后续维修方案。
三、乙方必须配合甲方每年进行两次全系统的消防联动测试，以检验系统的各项功能。两次联动测试至少间隔6个月。
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