附件二：

头戴式放大镜采购需求及参数

1、头戴式,开普勒光学设计,复消色差透镜,多层镀膜光学镜片,可最大限度的减少反射并提供良好的视野,边缘成像无畸变,手术治疗长久佩戴无眩晕;

2、有4.0、5.0、6.0倍三种放大倍率可选，有340mm、420mm、460mm、500mm四种工作距离可选, 满足临床医生不同手术、不同身高、不同姿势下的需要；

3、瞳距双侧可调，调节范围 ≥ 20mm;

4、镜头可以上下翻转，根据需要随时进入或移出视野，方便术中操作;

5、多重铰链设计，便于调整镜头与术者双眼距离;

6、镜头与头帽采用分离式设计，后期维护成本低；头帽的头围和深度可调；