## Table 1
安防设备清单
序 号 | 整改类 别 | 具体内容 | 核心设备／材料需求 | 数量 | 备注
1 | 儿科／儿 童康复 科门禁 | 病区后门安装双向 出入门禁系统 | 电子密码门禁主机4 台，磁力锁、电动闭 门器、出门按钮、辅 材及安装调试 | 1项 | 儿童康复科 5/6/7楼病区各 一套，儿科四病 区1套
2 | 监控存 储扩容 | 增加两院区视频监 控存储时长至90天 标准 | 存储服务器、监控专 用盘20TB6块、ST6T 1块。 | 1项
3 | 急诊／出 入口安 检设备 | 3个出入口增设微 剂量X射线安检机 及金属探测门 | 微剂量X射线安全检 查机、加宽通过式金 属探测门、手持金属 探测器、安检台 | 3套 | 按新蒲急诊、中 华路急诊、新综 合大楼各1套测 算
4 | 重点盲 区监控 增设 | 楼顶通道、输液区 域增设监控；消防 中心更换音频摄像 兴 | 高清采集摄像头、 POE交换机、辅材及 布线 | 15个 | 含楼顶通道、医 废存储点、输液 区点位及消防 中心摄像头更 换
5 | 财务室 安防升 级 | 收费处、财务室增 设入侵报警、紧急 报警及出入口控制 | 红外双鉴探测器3 个、声光报警3套、 报警主机3套、辅材 及布线 | 3套 | 实现异常闯入 自动报警及门 禁管控
6 | 核心机 房及特 管区安 防 | 病案室、信息机房、 点增设监控及入侵 报警 | 红外双鉴探测器17 个、声光报警10套、 报警主机10套、辅 材及布线 | 1项 | 盖多个分散 机房及特管区 域的综合布线 与安装
7 | 一键报 警终端 | 诊室增加一键报警 装置 | 一键报警终端增加 20点位，接入现有报 警系统。 | 20个 点位 | 涵盖多个分散 机房及特管区 域的综合布线 与安装
8 | 加装电 子门禁 系统 | 第一、第二住院部 一楼对外的三处消 防疏散通道大门均 采用U型锁封闭， 统一加装双向电子 门禁系统 | 电子密码门禁主机3 台，磁力锁、电动闭 门器、出门按钮、辅 材及安装调试 | 3套 | 确保紧急情况 下人员能快速 疏散
9 | 后勤设 备间监 控增设 | 后勤设备间盲区增 加监控设备，由后 勤科自行管理 | 配电、供水、医疗废 物、食堂、发电机等 设备间增设共计69 个摄像头 | 69个 | 实现隐患可追 溯、事故可取 证，确保院区动 力系统安全稳 定运行