## Sheet1
冬季制热转换供暖系统维保项目
序号 | 设备名称 | 数量 | 厂家及型号 | 位 置 | 备 用
1 | 螺杆式风冷热泵机组 | 1 | 约克YSPA0775HE | 科教楼（4楼）天面
2 | 螺杆式风冷热泵机组 | 4 | 约克YSPA0775HE | 住院部（8楼）天面
3 | 螺杆式风冷热泵机组 | 6 | 约克YSPA0775HE | 住院部（8楼）天面
4 | 模块式风冷热水机组 | 5 | 格力LSQWRF65M/D | 老院急诊（2楼）
5 | 螺杆式风冷热水机组 | 1 | 格力LMPE30MA33E/NbB | 老院综合楼（18楼）
6 | 螺杆式风冷热水机组 | 1 |  | 老院综合楼（18楼）
7 | 模块式风冷热泵机组 | 5 | 国祥KMS040DR3-01 | 3楼天面手术室空调
8 | 模块式风冷热泵机组 | 1 | 国祥KMS040DR3-01 | 3楼天面手术室生活区
9 | 洁净手术室空气调节机组 | 3 | 广州奥澜达OAMH16.0-5B | 3楼天面生殖中心
10 | 小计 | 27
11 | 南京塞默莱 | 3 | 11KW | 行政楼楼顶 | 循环泵
12 | 南方 | 2 | 30KW | 手术室 | 循环泵
13 | 南方 | 2 | 5.5KW | 手术室生活区 | 循环泵
14 | 南方 | 4 | 7.5KW | 生殖中心 | 循环泵
15 | 南京塞默莱 | 3 | 37KW | 住院楼顶 | 循环泵
16 | 南京塞默莱 | 4 | 22KW | 住院楼顶 | 循环泵
17 | 南方 | 2 | 11KW | 静配中心 | 循环泵
18 | 泵 | 4 |  | 老院综合楼（18楼） | 循环泵
19 | 泵 | 2 |  | 老院急诊（2楼） | 循环泵
20 | 小计 | 26
编制说明
1 | 开机维保项目 | 开机维保内容
2 | 主机检查 | 压缩机、冷冻油加热工况、各阀门状态、保温、冷媒系统、补漏、换热片（翅片）
3 | 循环水泵 | 阀门检查灵活度、清洗Y型过滤器
4 | 主机控制系统 | 传感器、故障隐患排查（更换）
5 | 水管路系统 | 检查管路有无渗透、防冻保护、补水箱、排气阀、管路补保温、管路清洗
6 | 末端设备 | 疏通冷凝水管、接水盘
7 | 处理漏水 | 小儿内四主管道漏水改接水盘重新布管到